CO2驱注采系统CO2、H2S、SRB多因素共存条件下腐蚀测试分析竞争性谈判告知函

致中国石油大学（华东）、长江大学、吉林大学、东北石油大学、中国石油大学（北京）、成都理工大学、重庆科技学院、西南石油大学、广东石油化工学院、中国石油集团长城钻探工程有限公司录井公司、武汉市新生纪科技有限公司、北京拓普莱博油气田开发技术研究院、荆州市华孚信息技术有限公司、四川科力特油气技术服务有限公司；

吉林油田分公司油气工程研究院CO2驱注采系统CO2、H2S、SRB多因素共存条件下腐蚀测试分析（项目），已完成前期审批手续，目前投资已下达，具备选商条件，拟在科技项目框架协议单位内选定项目的服务单位。因贵单位为吉林油田公司化验分析技术外协科技项目下的中标单位，现对贵单位发函告知项目信息，望能提交技术方案承担此项项目。

一、项目内容

1. 开发内容：

（1）CO2驱注采系统CO2、H2S、SRB多因素共存条件下腐蚀测试分析方法

①CO2、H2S、SRB共同作用下点蚀测量分析方法

②CO2、H2S、SRB共同作用下腐蚀产物分析方法

（2）CO2、H2S、SRB多因素作用下腐蚀规律测试分析

①CO2、H2S、SRB共同作用电化学及腐蚀规律测试分析

N80、P110等材质在40℃、60℃、90℃等不同温度、CO2分压3MP、5MPa、7MPa、H2S含量50ppm、100ppm、200ppm、存在SRB（450-10000个/ml）条件下腐蚀规律测试分析。

②CO2、H2S、SRB共同作用下腐蚀形貌与腐蚀产物元素及物相组成分析

N80、P110等材质在40℃、60℃、90℃等不同温度、CO2分压3MP、5MPa、7MPa、H2S含量50ppm、100ppm、200ppm、存在SRB（450-10000个/ml）条件下腐蚀形貌与腐蚀产物元素及物相组成分析。

③CO2、H2S、SRB共同作用下点蚀测量分析及实验前后细菌含量变化测试

N80、P110等材质在40℃、60℃、90℃等不同温度、CO2分压3MP、5MPa、7MPa、H2S含量50ppm、100ppm、200ppm、存在SRB（450-10000个/ml）条件下点蚀测量分析及实验前后细菌含量变化测试。

（3）CO2驱多因素腐蚀机理系统分析及矿场防护建议

根据腐蚀规律对比分析，系统认识CO2驱多因素腐蚀机理及腐蚀影响因素，提出针对性矿场防护建议。

2.技术要求及技术标准

根据吉林油田CO2驱油与埋存温度、压力等工况条件，建立CO2、H2S、SRB多因素共存条件下腐蚀测试分析方法，系统认识CO2、H2S、SRB共存条件下腐蚀机理与规律；

3．研究工期：3个月。

二、项目预算金额

  - 项目最高投资限价为20万元，合同价款的计算方式：最高限价-最高限价乘以中标单位框架招标时所报下浮比例计算。

三、技术方案的递交

能够承担此项目的单位应编制“技术方案”详见附件1，递交技术方案的截止时间为：2022年9月23日16点之前，递交方式为技术方案加盖单位公章后在有效时间内以扫描件的形式传给下述联系人邮箱内,同时并请电话告知联系人。无法承担此项目的单位请出具放弃函，放弃函应说明放弃原因，同时需加盖单位公章，递交方式与技术方案相同，逾期未提交技术方案同时未递交放弃函的，视为自动放弃。

四、评审方式

对提交技术方案的服务单位采用专家评审优选的方式选取合作单位，评分标准详见附件2，服务单位按附件2评分标准准备相应证明材料，评审方式采用现场汇报（PPT）及答疑与提交技术方案评审相结合的方式，具体评审时间以电话通知为准，评审结果将在当日告知合作单位。

（因疫情防控原因，评审过程可根据实际需求采用网络视频方式汇报）

具体评审方法：由评审小组按照本项目的评分标准对框架内投标单位的技术响应方案进行打分，响应单位的技术方案评审得分至少应达到70分及以上，否则视为不合格的投标单位。技术方案的评审采用百分制，其得分占权重的60%，框架招标入围时最终得分占权重的40%，经评审综合得分排名第一的单位选为项目合作单位，如出现并列第一的情况时，选用公司中标价格下浮比例最高的为项目合作单位。

五、其它

请参加评审会议的代表携带本人身份证、授权委托书、与吉林油田分公司科技处签订的框架协议、招标下本专业的中标通知书、营业执照复印件（或事业单位法人证书）、技术方案。中标单位应在接到评审通知书后合同签订之前交付合同履约保证金，合同保证金为标的额的10%，中标方需按项目结算金额的千分之二加税费交纳服务费。

联系人：张歆

电话：0438-6336623

邮箱：zhangxin-jl@petrochina.com.cn

油气工程研究院

2022年 9月19日

附件1

CO2驱注采系统CO2、H2S、SRB多因素共存条件下腐蚀测试分析

技术方案

单位名称：（公章）

2022年   月   日

技术方案

1. 项目概况

1.1研究目的意义

1.2国内外技术现状及发展趋势

2. 研究内容、达到的技术性能或技术（经济）指标

2.1研究内容

2.2技术性能或技术(经济)指标

3. 技术解决方案

3.1技术解决方案（主要阐述研发的重点、难点，解决的技术路线，技术方案的可行性、先进性、经济性等）

3.2进度安排和阶段成果

4. 预期提交成果、形式及数量

技术方案后附

证明材料（设备、人员、业绩要求见附表2评审标准要求）

承诺函

技术服务承诺函

吉林油田分公司油气工程研究院：

我公司承诺，在参与《CO2驱注采系统CO2、H2S、SRB多因素共存条件下腐蚀测试分析》项目的过程中，遵守国家有关法律、法规的规定和要求，遵守贵单位有关此项目的各项规定，尊重贵单位的选择。

一旦我方能够承担此项目，我们将履行告知函中的每一项规定和要求，按照合同签订的各项内容按期、保质、保量完成全部工作。

在合同履行期间，决不转包和分包。

若达不到上述承诺，我公司愿意承担违约的相应赔偿。

投标单位：

2022年    月    日

附件2  《CO2驱注采系统CO2、H2S、SRB多因素共存条件下腐蚀测试分析》项目技术评标打分标准

| 评审项目 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术方案可行性、先进性、经济性 （ 5 分） | 1、方案能够紧密结合现场实际工况与需求，合理可行，提供的预期方案具有先进性（5 分）； 2、方案基本结合现场实际工况与需求，合理可行，具有一定的先进性（3分）； 3、方案具有一定的合理性，但不具有指导意义（ 1 分）； 4、方案不可行（ 0 分）。 |
| 实验室及设备 （15分） | 1.具有省部级以上腐蚀、化学、材料领域重点研究实验室并同时具有H2S、CO2、SRB腐蚀评价条件，并具有高温高压腐蚀模拟试验装置、扫描电子显微镜，激光共聚焦显微镜，X射线光电子能谱（XPS），X射线衍射仪等必要实验设备设备的（15 分）； 2.具有腐蚀、化学、材料领域研究实验室并同时具有H2S、CO2、SRB腐蚀评价所需设备的（5 分）。 3.不具备腐蚀、化学、材料领域实验室或不同时具有H2S、CO2、SRB腐蚀评价所需设备的（0 分）。 |
| 技术性能、技术（经济）指标 （ 5 分） | 1、技术性能或技术（经济）指标全面且具体，指标达到技术要求（ 5 分）； 2、技术性能或技术（经济）指标到达技术要求（ 3 分）； 3、技术性能或技术（经济）指标未达到技术要求（ 0 分）。 |
| 研发进度计划 （ 3 分） | 1、研发进度计划能按告知函时间要求内完成，且切实可行并具有针对性（ 3 分）； 2、研发进度计划能按告知函时间要求内完成，但可行性较差或有针对性不强（ 1分）； 3、无研发进度计划或不能按时间完成的（ 0 分）。 |
| 项目人员团队配备 （ 10分） | 1、研究团队博士学历研究人员每人加1分，4分为满分；（提供毕业证书，所学专业为“材料“或”化学”类学科专业） 2、研究团队人员具有金属材料及腐蚀相关专业教授级职称得2分。6分为满分；（提供职称资格证明, 职称专业为“机械或材料或化学”类学科专业） |
| 相关技术领域业绩 （ 14分） | 1、2019年1月1日到投标截止前，完成油田CO2与H2S共同条件下腐蚀评价相关项目的每项2分，满分14分（要求提供要求提供合同或相关验收评价报告）（14分） 2、未开展过油田CO2与H2S研究相关技术相关项目研究工作的（0分） |
| 进度承诺及保证措施 （3分） | - 承诺满足告知函且有具体的违约责任承诺、且保证研发措施切实可行，并具有针对性的（3 分）； - 承诺满足告知函且有具体的违约责任承诺、但保证研发措施可行性较差，针对性不强的（ 1 分）； 3、承诺满足告知函且有具体的违约责任承诺、但保证研发措施不可行，不具有针对性的（ 0 分）。 |
| 现场陈述及答疑 （5分） | - 思路清晰，重点突出，针对性强（ 5 分）； 2、思路比较清晰，有一定针对性强（ 2 分）； 3、思路不清晰，重点不突出，针对性弱（ 0 分）。 |
| 合 计 | 60 分 |